HyGenikx Air e Surface

Sistema di sterilizzazione per ARIA E SUPERFICI certificata tramite ossidazione fotocalitica; Controllo delle infezioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Modello Grandi Ambienti – Cod. AF100 – Cod. 02440

Finitura TITANIO. Copre aree fino a 100 mq che sono costantemente occupati e hanno una bassa ventilazione e movimento d'aria.

CARATTERISTICHE E BENEFICI

- Possibilità di montaggio a parete o soffitto con quattro viti. In alternativa, posizionarlo in piano con piedini in gomma forniti su una superficie alta

- Gli Uvc son stati riconosciuti come efficaci dall’ I.S.S. nella comunicazione 25 del maggio 2020 come inattivatore del coronavirus.

- Migliora il controllo delle infezioni per il personale e i clienti, in ottica di diminuzione del rischio (D.V.R.)

- Uccide Escherichia coli (E. coli), Staphylococcus aureus (S. aureus),Clostridium difficile (C. difficile), Aspergillus fumigatus e altri fonti primarie di infezioni.

- Migliora in modo significativo gli standard di igiene a livelli impossibili da mantenere con i metodi di pulizia tradizionali da soli.

- Elimina gli odori sgradevoli affrontandoli alla fonte.

- Elimina batteri, virus, muffe, funghi e sostanze organiche volatili composti (COV), sia nell'aria che su superfici esposte, anche in luoghi più difficili da raggiungere

- Sicuro da usare e per l'ambiente

- Migliora il controllo delle infezioni per il personale e i visitatori

- Riduce l'assenteismo del personale

- Alimentazione tramite una spina * che consente un'installazione flessibile e un facile collegamentoa una presa di corrente isolata esistente o a una spina con fusibile commutato-

- Robusto rivestimento esterno in alluminio antivandalo

INFORMAZIONI TECNICHE

• Combina tecnologie: ossidazione germicida, irradiazione germicida, Doppia banda d'onda Plasma Quattro.

• 220-230 V, 50/60 Hz, 33 W, 1 Ph + N + E. Fornitura ininterrotta - 24 ore

operazione richiesta. Alto livello

• Cavo di alimentazione a quadrifoglio da 1,8 m con spina * da collegare adeguatamente

presa isolata o derivazione con fusibile commutato (con messa a terra dedicata)

• La ventola è schermata dietro un cappuccio protettivo per evitare potenziali lesioni

• Certificato SGS

• Marchio CE

• Direttiva sulla bassa tensione (LVD) 2014/35 / UE:

EN60335-2-65: 2003 + A1: 2008 + A11: 2012 EN60335-1: 2012 + A11: 2014

• Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) 2014/30 / UE:

EN55014-1: 2017, EN61000-3-2: 2014, EN610000-3-3: 2013,

EN55014-2: 2015

• Prodotto in conformità con gli standard europei

• Prodotto sotto il controllo del nostro completo BSI ISO 9001: 2015 Sistema di gestione della qualità (certificato FS 616985)

• Certificato di classe I per l'isolamento elettrico

MANUTENZIONE E PULIZIA

Pulizia del cromo: non utilizzare prodotti abrasivi, a base di cloro o acidi prodotti per la pulizia. Evitare il contatto con concentrato a base di candeggina. Pulire con acqua insaponata utilizzando un panno o una spugna.