HyGenikx Air e Surface

Sistema di sterilizzazione per ARIA E SUPERFICI certificata tramite ossidazione fotocalitica.

Modello Cucine & Ambienti difficili – Cod. HGX-W-30 F– Cod. 02438

Finitura BIANCA. Copre aree fino a 40 mq che sono costantemente occupati e con una potenziale alta carica batterica e/o odori sgradevoli.

CARATTERISTICHE E BENEFICI

- Elimina batteri, virus, muffe, funghi e sostanze organiche volatili composti (COV), sia nell'aria che su superfici esposte, anche in luoghi più difficili da raggiungere.

- Uccide Escherichia coli (E. coli), Staphylococcus aureus (S. aureus),Chlostridium difficile (C. difficile), Aspergillus fumigatus e altri fonti primarie di infezioni

- Gli Uvc son stati riconosciuti come efficaci dall’ I.S.S. nella comunicazione 25 del maggio 2020 come inattivatore del coronavirus.

- Migliora il controllo delle infezioni per il personale e i clienti, in ottica di diminuzione del rischio (D.V.R.)

- Neon Infrangibili inclusi nella confezione d’acquisto della lampada

- Migliora in modo significativo gli standard di igiene a livelli impossibili mantenere con i metodi di pulizia tradizionali da soli.

- Sicuro da usare e per l'ambiente

- Elimina gli odori sgradevoli affrontandoli alla fonte.

- Dimostrato di esaurire Listeria monocytogenes dalle superfici ai livelli non rilevabili-

- Basso consumo energetico, 9-13 W.

- Alimentazione tramite una spina che consente un'installazione flessibile e un facile collegamento alle prese esistenti o alle spine commutate

INFORMAZIONI TECNICHE

• Combina tecnologie: ossidazione germicida, irradiazione germicida, Doppia banda d'onda Plasma Quattro.

• Servizi: 220/50/1. Fornitura ininterrotta: funzionamento 24 ore su 24.

Alto livello

• Dimensioni: 400 x 135 x 110 mm

• Dichiarazione di conformità CE - Marchio CE

• Cavo di alimentazione da 1,8m con spina da collegare ad opportunamente isolato

presa o cavo di alimentazione con fusibile da 1,8 m con spina da collegare

presa opportunamente isolata o spina con fusibile. Il tipo di spina fornito dipende

sul paese / posizione. Europlug a 3 pin (tipo G) o 2 pin (tipo C).

• Direttiva sulla bassa tensione (LVD) 2014/35 / UE

• Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) 2014/30 / UE

• Prodotto in conformità con gli standard europei

• Prodotto sotto il controllo del nostro completo BSI ISO 9001: 2015

Gestione della qualità

• Sistema (certificato FS 616985)

• Certificato di classe 2 per l'isolamento elettrico

MANUTENZIONE E PULIZIA

Pulizia del cromo: non utilizzare prodotti abrasivi, a base di cloro o acidi

prodotti per la pulizia. Evitare il contatto con concentrato a base di candeggina

. Pulire con acqua insaponata utilizzando un panno o una spugna.

• Prodotto in conformità con gli standard europei

• Prodotto sotto il controllo di BSI ISO 9001: 2015 - Sistema di gestione della qualità (certificato FS 616985)

• Certificato di classe I per l'isolamento elettrico